**Structure of CPSP ABTC (M, EM)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Symbol | H х W х D | Weight, kg | Quantity |
| 1 | Distribution board | DB | 2020х1100х425 | 230 | 1 |
| 2 | Transformer board | TB | 2020х853х425 | 290 | 1 |
| 3 | Uninterruptible supply unit ABTC  (ABTC-EM/  ABTC-EM) | USU | 1450х680х800 | 260 | 1(2) |
| 4 | Battery cabinet ABTC(ABTC-EM/ABTC-M) | BC | 1450х750(1100)х800 | 878 (1130) | 1(2) |
| 5 | Isolating transformer of ABTC (ordered separately when power 20kVA) | IT | 600х450х450 | 190 | 1 |
| 6 | Isolating transformer of ABTC-EM/ABTC-M | IT | 600х450х450 | 190 | 1 |