**Order data BABT**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Input automatic breaker | Calculated capacity of guaranteed loads | Order number |
| 1 | BABT 80 on 2 inputs | 80А\* | Up to 43kVA | ЖРГА.436515.001-601 |
| 2 | BABT 80 on 3 inputs | 80А\* | Up to 43kVA | ЖРГА.436515.001-602 |
| 3 | BABT 250 on 2 inputs | 250А\* | Up to 132kVA | ЖРГА.436515.001-603 |
| 4 | BABT 250 on 3 inputs | 250А\* | Up to 132kVA | ЖРГА.436515.001-604 |
| 5 | BABT 400  | 400А\* | Up to 200kVA | ЖРГА.436515.001-605 |
| 6 | BABT 630 | 630А\* | Up to 330kVA | ЖРГА.436515.001-606 |

\* - Nominal current of input automatic breakers could change according to project.