**Order data CPSP-M70 COCD**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Input automatic breaker | Calculated capacity of MI | Order Number |
| 1 | CPSP-M70 | 80А\* | Up to 9kVA | ЖРГА.436515.001-121 |
| 2 | CPSP-M70 | 80А\* | Up to 13kVA | ЖРГА.436515.001-122 |
| 3 | CPSP-M70 | 80А\* | Up to 17kVA | ЖРГА.436515.001-123 |
| 4 | CPSP-M70 | 80А\* | Up to 20kVA | ЖРГА.436515.001-124 |
| 5 | CPSP-M70 | 80А\* | Up to 21kVA | ЖРГА.436515.001-125 |
| 6 | CPSP-M70 | 80А\* | Up to 22,5kVA | ЖРГА.436515.001-126 |
| 7 | CPSP-M70 | 80А\* | Up to 24kVA | ЖРГА.436515.001-127 |

\* - Nominal current of input automatic breakers could change according to project.