**Structure of CPSP 200 + ABTC**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Symbol | H х W х D | Weight, kg | Quantity |
| 1 | Automatic backup power switchboard | BABT | 2020х1100х625 | 270 | 1 |
| 2 | Distribution board | DB | 2020х1100х625 | 200 | 1 |
| 3 | Transformer board | TB1, TB2  | 2020х1100х625 | 230 | 3 |
| 4 | Uninterruptible supply units | USU | 1450х680х800 | 260-310 | 3 |
| 5 | Battery cabinet | BC | 1450х750(1100)х800 | 878 (1130) | 3 |
| 6 | Isolating transformer of Microprocessor interlocking | IT MI | 720×855×720 | 230-350 | 1 |
| 7 | Isolating transformer of Track curcuits | IT RI | 600х450х450 | 150 | 1 |