**Order data CPSP EI 40 + ABTC (connected through CPS, AC track switches)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Input automatic breakers | Calculated capacity of EI + ABTC | Capacity of USU | IT | Number order |
| 1 | CPSP EI 40+ ABTC | 80А\* | up to 12kVA | 15kVA | 20kVA | ЖРГА.436515.001-207 |
| 2 | CPSP EI 40+ ABTC | 80А\* | up to 16kVA | 20 kVA | 25kVA | ЖРГА.436515.001-208 |
| 3 | CPSP EI 40+ ABTC | 80А\* | up to 24kVA | 30kVA | 40kVA | ЖРГА.436515.001-209 |

**Order data CPSP EI 40 + ABTC (connected through IFU, AC track switches)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Input automatic breakers | Calculated capacity of EI + ABTC | Capacity of USU | IT | Number order |
| 1 | CPSP EI 40+ ABTC | 80А\* | up to 12kVA | 15kVA | 20kVA | ЖРГА.436515.001-210 |
| 2 | CPSP EI 40+ ABTC | 80А\* | up to 16kVA | 20kVA | 25kVA | ЖРГА.436515.001-211 |
| 3 | CPSP EI 40+ ABTC | 80А\* | up to 24kVA | 30kVA | 40kVA | ЖРГА.436515.001-212 |

**Order data CPSP EI 40 + ABTC (connected through CPS, DC track switches)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Input automatic breakers | Calculated capacity of EI+ABTS | Capacity of USU | IT | Number order |
| 1 | CPSP EI 40+ ABTC | 80А\* | up to 12kVA | 15kVA | 20kVA | ЖРГА.436515.001-213 |
| 2 | CPSP EI 40+ ABTC | 80А\* | up to 16kVA | 20 kVA | 25kVA | ЖРГА.436515.001-214 |
| 3 | CPSP EI 40+ ABTC | 80А\* | up to 24kVA | 30 kVA | 40kVA | ЖРГА.436515.001-215 |

**Order data CPSP EI 40 + ABTC (connected through IFU, DC track switches)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Input automatic breakers | Calculated capacity of EI + ABTC | Capacity of USU | IT | Number order |
| 1 | CPSP EI 40+ ABTC | 80А\* | up to 12kVA | 15kVA | 20kVA | ЖРГА.436515.001-216 |
| 2 | CPSP EI 40+ ABTC | 80А\* | up to 16kVA | 20kVA | 25kVA | ЖРГА.436515.001-217 |
| 3 | CPSP EI 40+ ABTC | 80А\* | up to 24kVA | 30kVA | 40kVA | ЖРГА.436515.001-218 |

**Order data CPSP EI 40 + ABTC-M (connected through CPS, AC track switches)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Input automatic breakers | Calculated capacity of EI + ABTC | Capacity of USU | IT | Number order |
| 1 | CPSP EI 40 + ABTC-M | 80А\* | up to 12kVA | 15kVA | 20kVA | ЖРГА.436515.001-219 |
| 2 | CPSP EI 40 + ABTC-M | 80А\* | up to 16kVA | 20kVA | 25kVA | ЖРГА.436515.001-220 |
| 3 | CPSP EI 40 + ABTC-M | 80А\* | up to 24kVA | 30kVA | 40kVA | ЖРГА.436515.001-221 |

**Order data CPSP EI 40 + ABTC-M (connected through IFU, AC track switches)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Input automatic breakers | Calculated capacity of EI + ABSVC | Capacity of USU | IT | Number order |
| 1 | CPSP EI 40 + ABTC-M | 80А\* | up to 12kVA | 15kVA | 20kVA | ЖРГА.436515.001-222 |
| 2 | CPSP EI 40 + ABTC-M | 80А\* | up to 16kVA | 20kVA | 25kVA | ЖРГА.436515.001-223 |
| 3 | CPSP EI 40 + ABTC-M | 80А\* | up to 24kVA | 30kVA | 40kVA | ЖРГА.436515.001-224 |

\* - Nominal current of input automatic breakers could change according to project.