**Structure of CSPS EI 40B**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Symbol | H х W х D | Weight, kg | Quantity |
| 1 | Distribution board | DB | 2020х1100х425 | 230 | 1 |
| 2 | Transformer board  | TC | 2020х853х425 | 320 | 2 |
| 3 | Isolating transformer | IT | 600х450х450 | 150-190 | 1 |