**Structure of CPSP EI 70**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Name | Symbol | H х W х D | Weight, kg | Quantity |
| 1 | Distribution board | DB | 2020х1100х425 | 230 | 1 |
| 2 | Transformer board | TB | 2020х853х425 | 320 | 2 |
| 3 | Uninterruptible supply unit | USU | 1450х680х800 | 260-310 | 1 |
| 4 | Battery cabinet | BC | 1450х750(1100)х800 | 878 (1130) | 1 |
| 5 | Isolating transformer | IT | 600х450х450 (700х600х600) | 190(280) | 1 |